## Лист1
Производитель | Марка | Характеристика | Код заказа | Напряжение | Диаметр (in-out) | Номинальный расход (м³/час) | Номинальный напор (Н.Метр) | Состояние | Кол-во
Повысительный, горизонтальный
GRUNDFOS | CME 1-2 | A-R-A-E-AQQE K-A-A-N | 97503097 | 1~220 | Rp 1 - Rp 1 | 2 | 16.8 | новый | 1
GRUNDFOS | CME 5-3 | A-R-A-E-AQQE K-A-A-N | 97516737 | 1~220 | Rp 1 1/4 - Rp 1 | 5.6 | 32.8 | новый | 1
GRUNDFOS | CME 1-8 | A-R-G-E-AQQE U-A-D-N | 98394965 | 1~220 | Rp 1 - Rp 1 | 2 | 69.6 | новый | 1
GRUNDFOS | CME 1-4 | A-R-G-E-AQQE U-A-D-N | 98394768 | 1~220 | Rp 1 - Rp 1 | 2 | 34.9 | новый | 1
WILO | MHI | 205N-1/E/3-400-50-2 | 4148906/12W31 | 3~230/400 | Rp 1 | 5.1 | 55 | новый | 1
WILO | MHIL | 504-E-1-230-50-2 | 4083908/14W05 | 1~220 | Rp 1 1/4 - Rp 1 | 8 | 44 | новый | 1
Повысительный, вертикальный
GRUNDFOS | CR 1-7 | A-FGJ-A-E-HQQE | 96516244 | 3~230/400 | Dn 25/Dn 32 | 1.8 | 33.6 | новый | 1
GRUNDFOS | CR 1-8 | A-FGJ-A-E-HQQE | 96516245 | 3~230/400 | Dn 25/Dn 32 | 1.8 | 38.6 | новый | 1
GRUNDFOS | CRNE 1-6 | AN-FGJ-G-E-HQQE | 98389539 | 1~220 | Dn 25/Dn 32 | 2.8 | 51 | новый | 1
WILO | MVI | 102-1/25/E/3-400-50-2 | 4070479 | 3~230/400 | Dn 25 | 70 | 230 | новый | 1
Циркуляционный
GRUNDFOS | UPS | 25-40 | 96281375 | 1~220 | Dn 25 |  |  | новый | 1
GRUNDFOS | UPS | 40-120F | 96401942 | 1~220 | Dn 40 |  |  | новый | 4
GRUNDFOS | UPS | 50-30/4F | 96402004 | 1~220 | Dn 50 | 22 | 3 | новый | 1
GRUNDFOS | UPS | 65-120 F340 MODEL C | 96402278 | 1~220 | Dn 65 | 49 | 12 | новый | 1
GRUNDFOS | MAGNA1 | 32-80 180 | 99221235 | 1~220 |  |  |  | новый | 1
GRUNDFOS | MAGNA1 | 50-60 F240 | 97924189 | 1~220 | Dn 50 |  |  | б/у немного | 1
GRUNDFOS | TP 32-90/2 | A-O-A-BUBE | 98346607 | 1~220 | G 2 | 8.78 | 7.35 | новый | 2
GRUNDFOS | TP 32-320/2 | A-F-A-BAQE | 96086769 | 3~380 | Dn 32 | 17.6 | 24.04 | 1 - б/у, в краске, 1 - новый | 1+1
GRUNDFOS | TPE 32-320/2-S | A-F-A-BAQE с частотником | 96581031 | 380 | Dn 50 | 16.1 | 25.6 | новый ? | 1
WILO | TOP-S | 30/4 DM | 2044012/12W23 | 3~400/230 |  |  |  | новый | 1
WILO | Star-RS | 25/7 | 4119788/11w21 | 1~220 | Dn 25 |  |  | новый | 1
WILO | IPL | 32/100-0,55/2 | 2089578/1206 | 3~400/230 | Dn 32 |  |  | б/у, поломана защита у двиг. | 1
DAB | EVOSTA | 40-70/180 | 60161177 | 1~220 |  |  |  | новый | 1
ZOTA | RING | 40-120F | [5 empty] | б/у | 1
ZOTA | RING | 40-160F | [5 empty] | б/у | 6
Дренажные
GRUNDFOS | UNILIFT | AP12.40.04.A3 | 96023871 | 3~400 |  |  |  | новый | 1
WILO | WILO-Drain | TMW32/8/B | 4048413/13w28 | 1~220 | G 1 1/4 |  |  | новый | 2
WILO | WILO-Drain | TMW32/11/B | 4048414/15w40 | 1~220 | G 1 1/4 |  |  | новый | 1